| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κορινού, Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 59.677,00  ευρώ εκτός ΦΠΑ

Οι τιμές που προσφέρω είναι οι εξής:

|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.Α. | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | Ε/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα ισχύος 100W, με κάλυκα Ε40, σωληνωτού τύπου | ΤΕΜ | 140 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας νατρίου ισχύος 250W, με κάλυκα Ε40, σωληνωτού τύπου | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας νατρίου ισχύος 250W, με κάλυκα Ε40, αχλαδοτού τύπου | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας νατρίου ισχύος 150W, με κάλυκα Ε40, σωληνωτού τύπου | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας LED έως 30W E27 |  | 2000 |  |  |
|  |  | ΤΕΜ |  |  |  |
| 6 | Φωτιστικό με ιστο 6m |  | 20 |  |  |
|  |  | ΤΕΜ |  |  |  |
| 7 | Φωτιστικό ΔΕΗ led | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 8 | Φωτιστικό απλό ΔΕΗ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 9 | Φωτιστικό ΔΕΗ | ΤΕΜ | 90 |  |  |
| 10 | Προβολεις | ΤΕΜ | 14 |  |  |
| 11 | Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ, διαστάσεων 5x16 m² | Μ | 300 |  |  |
| 12 | Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ, διαστάσεων 5x2,5 m² | Μ | 300 |  |  |
| 13 | Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ, διαστάσεων 5 x 6 m² | Μ | 300 |  |  |
| 14 | Πίλλαρ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 15 | Φωτιστικό με ιστο 4m | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 16 | Φωτιστικό κήπου | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 17 | Προβολεις έως 30W | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 18 | Ρητίνη 200g | ΤΕΜ | 21 |  |  |
| 19 | Κλέμμες | ΤΕΜ | 120 |  |  |
| 20 | Μονωτική ταινία πάχους 0,15mm | ΤΕΜ | 165 |  |  |
| 21 | Μονωτική ταινία πάχους 0,25mm | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Σύνολο εκτός ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| Σύνολο με ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

Ο προσφέρων

…………………………………………..

(ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου του νομικού προσώπου)

(υπογραφή – σφραγίδα)

(τόπος, ημερομηνία)