| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.960,28 € Κ.Α: 20.6661.0002, 20.6661.0003, 20.6661.0004, 20.6662.0002, 20.6662.0003, 20.6662.0004 ΠΙΣΤΩΣΗ: 5.000,00 , 5.000,00 , 5.000,00 , 10.000,00 , 10.000,00 , 10.000,00 CPV: 31681410-0, 31500000-1 | Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων » |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Εμπορικό σήμα όπως αυτό αναγράφεται στην ετικέτα κάθε συσκευασίας ( μάρκα ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΛΥΧΝΙΕΣ LED-HIGH POWER 18W E27 |  |
| 2 | ΛΥΧΝΙΕΣ LED σφαιρική 5W |  |
| 3 | ΛΥΧΝΙΕΣ LED σφαιρική 12W |  |
| 4 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ HQI 70W/730 RX7S |  |
| 5 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ HQI 150W RX7S |  |
| 6 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ SON T 250W E40 |  |
| 7 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ 150W E40 |  |
| 8 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ 400W Ε40 |  |
| 9 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΩΤΕΣ 70W Ε27 με ενσωματωμένο εκκινητή |  |
| 10 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΩΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250W E40 |  |
| 11 | ΛΥΧΝΙΕΣ HPI-T ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ 1.000W Ε40 |  |
| 12 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 250W E40 |  |
| 13 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 400W Ε40 |  |
| 14 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W |  |
| 15 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W |  |
| 16 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 58W |  |
| 17 | ΛΥΧΝΙΕΣ 75W E27 ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |  |
| 18 | Λαμπτήρες PL 26W G24 – 3 2ακίδες ενδ. τύπου OSRAM |  |
| 19 | Λαμπτήρες PL 18W 2G11 4 ακίδες |  |
| 20 | Λαμπτήρες PL LYNX-D 26W 2ακίδες |  |
| 21 | Λαμπτήρες PL 11W G23 2ακίδες |  |
| 22 | Λαμπτήρες PL 9W G23 2ακίδες |  |

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Εμπορικό σήμα όπως αυτό αναγράφεται στην ετικέτα κάθε συσκευασίας ( μάρκα ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ενδεικτικές λυχνίες LED ράγας πίνακα |  |
| 2 | Αυτοματάκι 6Α |  |
| 3 | Αυτοματάκι10Α |  |
| 4 | Αυτοματάκι16Α |  |
| 5 | Αυτοματάκι 20Α |  |
| 6 | Αυτοματάκι 25Α |  |
| 7 | Ραγοδιακόπτες 3Χ40 |  |
| 8 | Ραγοδιακόπτες 3Χ63 |  |
| 9 | Ραγοδιακόπτες 3Χ100 |  |
| 10 | Ντουι πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο τύπου ΔΕΗ |  |
| 11 | Ντουι πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο με πάσο |  |
| 12 | Ντουι πορσελάνης Ε40 διαιρούμενο |  |
| 13 | Ντουι πορσελάνης Ε40 |  |
| 14 | Φούσκες OPAL Φ25 |  |
| 15 | Φούσκες OPAL Φ30 διάφανες |  |
| 16 | Κλέμες Νο 2,5 άκαυστες |  |
| 17 | Κλέμες Νο 6 άκαυστες |  |
| 18 | Κλέμες Νο 8 άκαυστες |  |
| 19 | Κλέμες Νο 10 άκαυστες |  |
| 20 | Κλέμες Νο 16 άκαυστες |  |
| 21 | Κλέμες Νο 25 άκαυστες |  |
| 22 | Κλέμα κυπαρισσάκι No16 |  |
| 23 | Κλέμα κυπαρισσάκι No25 |  |
| 24 | Κλέμα κυπαρισσάκι No35 |  |
| 25 | Κλέμα κυπαρισσάκι No50 |  |
| 26 | Κλέμα κυπαρισσάκι No70 |  |
| 27 | Κλεμοασφάλειες τριπλή με γυάλινη ασφάλεια 6Ab (οχι ράγας) |  |
| 28 | Ασφάλειες γυάλινες 3,5 Α μικρές |  |
| 29 | Ασφάλειες γυάλινες 6 Α μεγάλες |  |
| 30 | Ασφάλειες ΔΕΗ 40 Α |  |
| 31 | Ασφάλειες ΔΕΗ 50 Α |  |
| 32 | Ασφάλειες 50 Α τύπου γολιάθ |  |
| 33 | Ασφάλειες 63 Α τύπου γολιάθ |  |
| 34 | Ασφάλειες 35A τύπου neozet |  |
| 35 | Ασφάλειες 63A τύπου neozet |  |
| 36 | Set Neozet πλήρη 35Α |  |
| 37 | Ασφάλειες τύπου D 80A |  |
| 38 | Ασφάλειες τύπου D 100A |  |
| 39 | Ασφάλειες μαχαιρωτές μικρές 100Α |  |
| 40 | Ασφάλειες μαχαιρωτές μικρές 80Α |  |
| 41 | Ασφάλειες μαχαιρωτές μεγάλες 100Α |  |
| 42 | Ασφάλειες Μ38 |  |
| 43 | Ρελέ ράγας 4 Νο 63 Α 230V |  |
| 44 | Ρελέ 7,5 KW (τριφασικό, θερμοσυσσωρευτών) |  |
| 45 | Ρελέ ισχύος 7,5 KW ενδ. τύπου ABB (τριφασικό ) normal close |  |
| 46 | Ρελέ ισχύος 20Α |  |
| 47 | Μονωτικές ταινίες απλές (μισές άσπρες, μισές μαύρες) |  |
| 48 | Μονωτικές ταινίες φαρδιές |  |
| 49 | Λαστιχοταινία 3Μ φαρδιά |  |
| 50 | Λαστιχοταινία 3Μ στενή |  |
| 51 | ΣΤΑΡΤΕΡ – ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 22W και 4-64W |  |
| 52 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1.000W 220-240V |  |
| 53 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W 240V |  |
| 54 | ΚΟΥΤΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 150Χ110Χ70mm |  |
| 55 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ |  |
| 56 | Τσοκ νατρίου 70W |  |
| 57 | Τσοκ νατρίου 150W |  |
| 58 | Τσοκ νατρίου 250W |  |
| 59 | Τσοκ νατρίου 400W |  |
| 60 | Τσοκ νατρίου 1000W |  |
| 61 | Φωτοκύταρα με ρύθμιση μέρα νύχτα |  |
| 62 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 |  |
| 63 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 |  |
| 64 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4 |  |
| 65 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6 |  |
| 66 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 |  |
| 67 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ4 |  |
| 68 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10 |  |
| 69 | Καλώδιο ΝΥΥ 1Χ50 |  |
| 70 | Καλώδιο ΝΥΥ 1Χ95 |  |
| 71 | Καλώδιο NYAF 1Χ1,5 |  |
| 72 | Καλώδιο NYAF 1Χ2 |  |
| 73 | Καλώδιο NYAF 1Χ3 |  |
| 74 | Καλώδιο NYAF 1Χ6 |  |
| 75 | Καλώδιο NYAF 1Χ10 |  |
| 76 | Καλώδιο NYAF 1Χ16 |  |
| 77 | Καλώδιο ΝΥΜ εύκαμπτο 3Χ1,5 |  |
| 78 | Καλώδιο NYM εύκαμπτο 3Χ2,5 |  |
| 79 | Καλώδιο NYM εύκαμπτο 5Χ1,5 |  |
| 80 | Καλώδιο NYM εύκαμπτο 5Χ2,5 |  |
| 81 | Καλώδιο σιλικόνης 1.5mm2 |  |
| 82 | Καλώδιο UTP No6 |  |
| 83 | Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών |  |
| 84 | Καλώδιο πλακέ τηλεφώνου |  |
| 85 | Καλώδιο κεραίας |  |
| 86 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαροής 4Χ40 |  |
| 87 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαροής 2Χ40 |  |
| 88 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαροής 4Χ63 |  |
| 89 | Θερμοστάτες καλοριφερ |  |
| 90 | Επιτηρητής τάσης ράγας 380V AC 10A/250V |  |
| 91 | Ηλεκτρονικός διακόπτης στάθμης 230VAC-50Hz |  |
| 92 | Μπαταρίες 12V 7 Ah Συναγερμού |  |
| 93 | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 12V 2A,3A |  |
| 94 | Φωτιστικό Κολώνας ΔΕΗ |  |

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθμ. 18/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

..........................................................................